УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

Начальник ООСОН

Татарского района

Ю.В. Игнатова

« » 2016года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта МБУК Новопервомайского сельсовета

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №1

**администрация**

**Новопервомайского сельсовета**

**Татарского района**

**Новосибирской области**

Наименование территориального

образования субъекта

Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Учреждение культуры**

1.2. Адрес объекта: **Новосибирская область Татарский район с. Новопервомайское , ул. Клубная 11-а**

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание: **1049,5 м2**

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да 1409 м2**

1.4.Год постройки здания:**1954 год**, последнего капитального ремонта**: 2012 год – косметический ремонт**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: -,

Капитального: **капитальный ремонт фойе, капитальный ремонт танцевального зала на 2017 год.**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области МБУК Новопервомайского сельсовета**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Новосибирская область Татарский район с. Новопервомайское , ул. Клубная 11-а, 632102**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **Культурно-досуговая**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**На электропоезде до ст. Лагунака**,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

**Нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 м**

3.2.2. время движения (пешком): **8 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **Нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые,со звуковой

сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6.Перепады высоты на пути: есть, нет: **Нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: **Нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации  доступности объекта  (формы обслуживания) [<\*>](#P2014) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДУ** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ДУ** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДУ** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДУ** |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные  структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для  основных категорий  инвалидов [<\*\*>](#P2045) | Приложение | |
| N на  плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | **ДУ** | №1 | №1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДУ** | №2 | №2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри  здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДУ** | №3 | №3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | **ДУ** | №4 | №4 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ВНД** | - | - |
| 6 | Система информации и связи  (на всех зонах) | **ДУ** | - | №5 |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | **ДУ** | - | №6 |

--------------------------------

<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: МБУК Новопервомайского сельсовета:**

**Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту Покрытие прилегающей территории нуждается в замене. Недостаточное наружное освещения прилегающей территории. Стоянка на прилегающей территории не обозначена дорожной разметкой, нет обозначенного машиноместа для инвалидов. Вход в здание нуждается в капитальном ремонте . Аварийные выходы не имееют пандусов и поручней. Санитарно-гигиенические помещения не предназначены для инвалидов и маломобильных групп населения. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствую.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны  объекта | Рекомендации по адаптации  объекта (вид работы) [<\*>](#P2084) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Ремонт капитальный** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.  пути эвакуации) | **Ремонт текущий** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого  посещения объекта) | **Капитальный ремонт крыши** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Ремонт капитальный** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех  зонах) | **Оснащение оборудованием** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки  транспорта) | **Ремонт текущий** |
| 8 | Все зоны и участки |  |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **План адаптации**

в рамках исполнения: **Государственной программы «Доступная среда» на 2016-2020** **годы.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: : **Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДУ до ДЧ-В, «Территория, прилегающая к зданию» с ДУ до ДЧ-В. Путь движения внутри здания, включая пути эвакуации изменится с ДУ до ДЧ-И; зона целевого назначения с ДУ до ДЧ; санитарно гигиенические помещения с ВДН до ДУ; система информации и связи с ДУ до ДЧ; пути движения к объекту (от остановки транспорта) с ДУ до ДЧ.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **Нет** , не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

**с главой администрации Новопервомайского сельсовета Буровым Д.Н.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается: **Не имеется**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации: -

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Звонок на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 9 л.

План эвакуации на 2 л.

паспорт БТИ на 2 л.

План объекта на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы: Директор МБУК Веймер Л.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы: Рабочий по обслуживанию здания

Бурова М.И.\_\_\_\_\_\_\_\_

Коваленко Л.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 1 от "07" июня 2016 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области. Татарский район с.Новопервомайское, ул.Клубная 11-а.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | №1 | №2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на  территории | есть | - | №6 | Нет площадок для разъезда ИК (карманов);указателей направления движения;рельефной полосы | ИК,С,К,О,Г | Создать: площадку для разъезда;указатель направления движения; рельефную полосу | Оснащение оборудованием |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | №1 | №1 | нет знака для парковки,нет места для стоянки инвалидов. |  | Установить знак для парковки, создать место для стоянки инвалидов |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2217)  (к [пункту 3.4](#P2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#P2218)  к [пункту 4.1](#P2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Территория прилегающая к зданию | ДУ | №1 | №1 | Ремонт текущий |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Произвести текущий ремонт, установить знак

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 1 от "07" июня 2016 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области. Татарский район с. Новопервомайское, ул.Клубная 11-а.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | №2 | Лестничные марши разрушены | С,У | Ремонт лестничных маршев | Ремонт капитальный |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - |  | К,О | Установить пандус | Установить |
| 2.3 | Входная площадка (перед  дверью) | есть | №2 | №2 | Площадка вся разъехалась,асфальтовое покрытие потрескалось | К,О,У,С | Положить плитку | Ремонт капитальный |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | №3 | №2 | Покраска | К,О,У,С |  | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | №4 | №3 |  | К,О,У,С |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2274)  (к [пункту 3.4](#P2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#P2275) к  [пункту 4.1](#P2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Вход в здание | ДУ | №2 | №2 | Ремонт капитальный |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 1 от "07" июня 2016 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

\_\_ Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области. Татарский район с. Новопервомайское, ул.Клубная 11-а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона  ожидания, галерея, балкон) | есть | №5 | №8 | Нет зоны ожидания | К,О,У,С | Установить зону ожидания | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или  подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны  безопасности) | есть | №7 | №11 | Выход со зрительного зала высокий порог |  | Установить пандус | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2335)  (к [пункту 3.4](#P2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2336)  к [пункту 4.1](#P2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | №7 | №8  №11 | Ремонт текущий |
|  |  |  |  |  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N1 от "07" июня 2016 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области. Татарский район с. Новопервомайское, ул.Клубная 11-а.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 4.1 | Кабинетная форма  обслуживания | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | №8 | №4 | Нет знака места для инвалидов.  Аварийное состояние потолка | К,О,С,У | Создать знак места для инвалидов.  Ремонт кровли | Капитальный ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма  обслуживания | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с  перемещением по маршруту | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального  обслуживания | - | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2399)  (к [пункту 3.4](#P2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2400)  к [пункту 4.1](#P2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  Зальная форма обслуживания | ДУ | №8 | №4 | Капитальный ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 1 от "07" июня 2016 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области. Татарский район с. Новопервомайское, ул.Клубная 11-а. Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет | - | - | Нет комнаты | (К,О,Г,У) | - | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната  (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2544)  (к [пункту 3.4](#P2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2545)  к [пункту 4.1](#P2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Санитарно-гигиеническая | ВНД |  |  | Капитальный ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 1 от "07" июня 2016 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

\_ Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области. Татарский район с. Новопервомайское, ул.Клубная 11-а.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | №5 | Нет инфармационного стенда для инвалидов | К,У,О,У | Установить информационный стенд | Оснащение оборудованием |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2596)  (к [пункту 3.4](#P2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2597)  к [пункту 4.1](#P2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Система информации | ДУ | - | №5 | Оснащение оборудованием |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_